ИЗВЕЩЕНИЕ

на выполнение подготовительных работ  для реконструкции кровли здания ТЮЗ

Уважаемые господа! 
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Город Алдан» предусматривает осуществить выбор подрядчика на выполнение подготовительных работ для реконструкции  кровли здания ТЮЗ способом запроса котировок. 
Почтовый адрес:678900 РРС (Я) г. Алдан, ул. Ленина, 6. 
Заказчик: Муниципальное учреждение муниципального образования «Город Алдан «Алданское  управление культуры»

Адрес  сайта: http://aldancity.narod.ru  
Источник финансирования: муниципальный бюджет. 
Предмет муниципального контракта: Подготовительные работы  (бетонные) для реконструкции кровли здания ТЮЗ  
Место выполнения работ: г. Алдан, ул. Октябрьская,3, здание ТЮЗ .                                                                                Наименование и объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| КОНСТРУКЦИИ СТРОПИЛЬНОЙ КРЫШИ |  |  |  |
| 1 | Кладка отдельных участков парапетов из кирпича простых | 100 м3 | 0.13 |
| 2 | Заложение анкеров при возведении кирпичной кладки | т | 0.0606 |
| 3 | Устройство поясов в опалубке | 100 м3 | 0.0487 |
| 4 | Устройство монолитного сердечника | 100 м3 | 0.0046 |
| 5 | Устройство опорной подушки | 100 м3 | 0.0004 |
| 6 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0.05672 |
| 7 | Расшивка швов между плитами покрытия | 100 м | 0.0018 |
| 8 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 шт. | 0.09 |
| 9 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется исключается к норме 46-03-001-1 (диаметр отверстий 20 мм) | 100 шт. | 9.9 |
| 10 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 0.01116 |
| 11 | Заделка анкеров | 100 шт. | 0.09 |
| 12 | Устройство бетонных столбиков в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 100 м3 | 0.0082 |
| 13 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0.0882 |
| 14 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 шт. | 0.18 |
| 15 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-1 (диаметр отверстий 20 мм) | 100 шт. | 10.8 |
| 16 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 0.02272 |
| 17 | Заделка анкеров | 100 шт. | 0.18 |
| 18 | Изготовление конструкции массой до 0,5 т | т | 19.38 |
| 19 | Пробивка гнезд для установки консольных балок | 100 шт. | 0.16 |
| 20 | Установка металлических консольных балок | т | 0.555 |
| 21 | Заделка гнезд | м3 | 0.6 |
| 22 | Монтаж балок и прогонов при высоте здания до 25 м | т | 17.128 |
| 23 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | т | 0.229 |
| 24 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т | т | 1.468 |

Участник размещения заказа указывает цену выполнения работ в соответствии с дефектной ведомостью. Стоимость выполняемых работ определяется в сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года по территориальным сметным нормативам (ТЕР) с применением текущего индекса изменения сменой стоимости строительно-монтажных работ к уровню базовых цен ТЕР-2001. Цена должна быть указана с учетом стоимости  всех работ и услуг исполнителя, уплаты налогов и других обязательных платежей.

Срок выполнения работ: до 1 ноября 2006 года.

Максимальная цена контракта:  249 900  (Двести сорок девять тысяч девятьсот)  рублей,  с учетом НДС.

Срок и условия оплаты: оплата производится безналичным расчетом по факту выполненных работ с отсрочкой платежа 15 дней.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении дополнительных работ  для реконструкции кровли здания ТЮЗ  просим Вас предоставить котировочную заявку  по адресу: г. Алдан, ул. Ленина, 6 кабинет 14, тел. 3-50-72, электронный адрес aldgoradm@aldan.sakha.ru. Заявка должна быть доставлена курьером или заказным почтовым отправлением.

Срок начала подачи котировочных заявок: 26 сентября 2006 г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 17 часов 29 сентября 2006 г

Дата рассмотрения котировочных заявок: 2 октября 2006 г. 10 часов 00 минут

Срок подписания муниципального контракта с победителем запроса котировок не более 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Уведомляем Вас, что направление Вам запроса котировок и предоставление Вами котировочных заявок    не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: форма котировочной заявки (котировки цен) расположена на сайте: http://aldancity.narod.ru

Председатель единой комиссии                                                                                               Шиканова В. Г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУ «Алданское

Управление культуры»                                                                                                                      _______________  Т.И. Ефимова

В единую комиссию по размещению

муниципального заказа при

Администрации МО «Город Алдан»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение подготовительных работ для реконструкции  кровли здания ТЮЗ

Наименование участника (для юридического лица) _________________________________

_____________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) ______________________________________

_____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) ____________________________________

_____________________________________________________________________________

Место жительства (для физического лица) _________________________________________

_____________________________________________________________________________

ИНН ________________ ОГРН _______________

Банковские реквизиты________________________________________________________

_________________________________________________________________Тел. ______

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, имеющие

лицензию ________________ на проведение работ, предлагаем осуществить выполнение

работ на следующих условиях:

Место выполнения работ: ________________________________________________

Сроки  выполнения работ ________________________________________________

Цена предлагаемых  работ с указанием сведений о включенных (не включенных) в неё расходах, в том числе на перевозку, сдачу в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Сроки и условия оплаты  выполнения работ _________________________________

____________________________________________________________________________.

Гарантийный период ____________________________________________________.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки, произвести работы,  в соответствии со сметой,  подписать муниципальный контракт в установленные заказчиком сроки  и согласны с имеющейся в ней порядком платежей.

В случае если мы будем признаны победителями по запросу котировок, то в период от представления котировочной заявки и до дня заключения муниципального контракта на выполнение работ, оговоренного настоящей заявкой включительно, все возникшее удорожание  поставляемой продукции будет компенсироваться за наш счет.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировочной цены и представление подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: локальный сметный расчет на_____ листах в 1 экз.

_________________________                            _____________________________

(подпись, печать)                                                             (должность)

«____»________2006 г.