УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУ МО «Город Алдан»                               							«Алданское управление культуры»                         							-

_______________________Т.И. Ефимова.

«______»______________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЭНЕРГОАУДИТА

г. Алдан, ул. Жадейкина 1б

С РАЗРАБОТКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО РЕКОМЕНДАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

- Основание для работы.

Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12. 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года», действующие СНиПы и прочие правила по энергосбережению и эксплуатации энергетического оборудования, договор на проведение энергетического обследования.

- Объекты энергетического обследования.

- РДК,  г. Алдан, ул. Ленина, 27.

- ТЮЗ ,  г. Алдан, ул. Октябрьская , 1.

3.  Музей, г. Алдан, ул. Октябрьская , 19.

4. Детская библиотека , г. Алдан ул. 10 лет Якутии , 12

- Наименование работ.

3.1Сбор исходных данных для обследования объекта. Изучение проектно-конструкторской документации,	технических условий и режимов работы оборудования.

3.2 Обследование систем электроснабжения предприятия. Анализ

топливно-энергетических балансов и технологических процессов энергопотребления.								          3.3 Проведение приборных измерений с использованием штатных и дополнительных средств измерений, обработка результатов измерений на ПРК.

3.4  Расчёт нормативных и фактических показателей  эффективности		  работы системы отопления и электроснабжения, выявление  и анализ

причин несоответствия фактических показателей нормативным.

Составление топливно-энергетического баланса предприятия

3.5 Разработка энергосберегающих мероприятий с анализом их 		  соответствия нормативным документам и договорам.

3.6 Составление отчёта и энергетического паспорта предприятия

(организации) по установленной форме.

4.Область применения.

Результаты работы должны быть использованы при внедрении энергосберегающих мероприятий и развитии систем энергоснабжения комплекса, внедрении систем учёта и управления энергетическими затратами, постановке перспективных оптимизационных задач, установлении экономически обоснованных лимитов потребления, что в итоге позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов.