Согласовано:						            Утверждаю:

Глава МО «город Алдан»			               Начальник МУ МО

«Город Алдан»

«Алданское управление

культуры»

_____________А. Л. Бугай			               _____________ Ефимова Т. И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Предмет договора:  Замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты (ПВХ) в количестве 10 шт. во «Дворце Культуры»

1.  Место выполнения работ  ДК г. Алдан ул. Ленина 27 Республика Саха (Якутия):  работа  должна  быть  выполнена в соответствии с  требованиями установленными в тех.задании, в установленные сроки и с высоким качеством, согласно требованиям СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами на выполняемые виды работ, а также соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям к материалам.

2. Сроки выполнения  работ  -  5 рабочих дней с  момента  подписания  договора.

Условия проведения работ: все выполняемые работы производятся силами исполнителя  без привлечения Заказчика с предоставлением технологических карт (схем). При наличии в выполняемых объемах скрытых работ должны быть произведена приемка таких работ, что оформляется актом приемки скрытых работ.

Все необходимые материалы для работ приобретаются за счет средств и силами подрядчика.

3.Требования к  применяемым материалам:

- Используемые строительные материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям на материалы, применяемые для строительства, ремонта и отделки зданий.

4.Требования к выполняемым работам:

- Требования к качеству работ: в соответствии с требованиями  нормативной документации на данные виды работ, действующей на территории Российской Федерации.

- При наличии скрытых работ в процессе выполнения работ Подрядчик должен произвести своевременное извещение Заказчика о сроках завершения этапов работ. При этом между Заказчиком и Подрядчиком должен быть составлен и подписан акт приемки скрытых работ. Данный акт является документом, подтверждающим возможность выполнения последующих этапов работ.

5.Срок гарантий не менее 3(трех) лет с момента подписания акта выполненных работ.

6. Виды и состав работ:

Демонтаж старых оконных блоков  -10 шт.

Изготовление и установка окон из ПВХ -10 шт. с косметическим ремонтом откосов без нарушения отделки стен. Материал стен – кирпич.

Размер окна- Н 1900х2100мм.( примерные размеры заказчика) -10шт.

Стекло оконное следующих размеров - внутренее-660мм.

--левое крайнее-720мм.

- правое крайнее-720мм.

Рисунок формы окна прилагается.

Окна трёх створчатые из них одна поворотно-откидная (центр) два другие глухие-5шт.

Окна трёх створчатые с глухими створками -5шт.

Установка подоконных досок из ПВХ профиля с торцевыми заглушками п.м.-252

Установка водоотливов из оцинкованной стали полимерным покрытием с шириной проёма боллее2м, шириной отлива 350мм п.м.-252

Утепление откосов, окраска водоэмульсионными составами.

Установка наличников оконных блоков.

Заделка швов монтажной пеной  морозоустойчивой.

ТЕЖНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1.ПВХ профиль системы VEKA либо КВЕ пяти камерный ( или эквивалент)

термоизоляция – для районов со среднемесячной температурой воздуха в январе ниже                 	-20градусов.

2.Стеклопакет 2-х камерный (три стекла) не менее 36мм. марка стекла М1 полированное.

3.Монтажная глубина 70мм.

4.Цвет окон белый однотонный.

5.Фурнитура базовая комплектация - оконная ручка повышенной безопасности.

6.Изделие должно быть полностью армировано по всему периметру.